## Záradék
Erdősmárok Község Önkormányzata
7735 Erdősmárok, Ady E. u. 59.
Telefon: +36 69 348 807
Adószám: 15333667-1-02
Kelt: 2017. év .09. hó 18. nap
Készitette: Engl Tamás
A munka leírása:
Erdősmárok Község Egyedi Szennyvízkezelés VP6-7.2.1.2-16
Árazatlan költségvetés
M-1 jelű monitoring kút kivitelezése
Részletes költségvetés kiírása
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség (Ft) | Díjköltség (Ft)
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
Megjegyzés
A kiírásben szereplő termékek, azokkal műszakilag egyenértékű
más termékekkel helyettesíthetők.
A kiírásban szereplő tételek összege magyar forintban értendők.

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Keverékkészítés | 0 | 0
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Víztelenítés | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Szivárgóépítés, alagcsövezés | 0 | 0
Mélyalapozás | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Keverékkészítés
Ssz. | Tételszám ÉNGY | Tételszám MVH | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 11-009-1.1.2.1 | 11-009-0004785 | XF3 Vízszintes felületű olvasztó sózás nélküli fagyálló beton és vasbeton, légbuborékképzőszerrel, C30/37 - XF3 - Dmax = 24 mm, CEM 52,5 szilárdsági osztályú portlandcementtel, kissé képlékeny beton, m = 7,0 finomsági modulusú adalékanyaggal, | 0.3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11-062-2 | 11-062-0006313 | Hvz110, vízzáró palástcementálás készítése Habarcsosztály: osztályba nem sorolható | 0.3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám ÉNGY | Tételszám MVH | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-011-1.1-0025001 | 12-011-2051476 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Víztelenítés
Ssz. | Tételszám ÉNGY | Tételszám MVH | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K-14-000 |  | Monitoring kúthoz furat készítése, gyűjtő- vagy nyomócsőszerelés és -elbontás, tokos csövekből, DN 125 Kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció és jogerős építési engedély szerint 2 m 200 mm-es és 6 m 140 mm-es furat | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám ÉNGY | Tételszám MVH | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-004-2.1.1 | 21-004-0015416 | Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. | 112 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-011-1.2.1 | 21-011-0016406 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-011-4.1 | 21-011-0016481 | Agyag háttöltés készítése föld és nyers homokos kavics keverékéből (3:1 arányú keverés) I-IV. osztályú talajban | 0.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szivárgóépítés, alagcsövezés
Ssz. | Tételszám ÉNGY | Tételszám MVH | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 22-003-5.1-0133011 | 22-003-0017276 | Függőleges szűrőréteg (gyűrűstér kitöltés) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, 1-3 mm Gyöngykavicsból | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Mélyalapozás
Ssz. | Tételszám ÉNGY | Tételszám MVH | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 24-006-6.2 | 24-006-0034123 | Köpenysúrlódás értékének szabályozása, gördülő kavics beépítésével | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám ÉNGY | Tételszám ÉNGY | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-004-2-0180301 | 45-004-0391501 | Védőkorlát elhelyezése kút köré hegesztett rögzítéssel Acélcső korlát, 40 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 1 sor 40 mm átmérőjű osztással, alapozással és egyrétegű kék színű átvonó festéssel | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám ÉNGY | Tételszám MVH | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-001-31.1.2-0133011 | 53-001-0601012 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése elkészített furatba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 125 mm M-WAVIN KG 125 PVC csatornacső, D = 125 mm, DN 125/1 m, CCCM112 | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 53-001-32.1.2-0237826 | 53-001-0603632 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése elkészített furatba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 mm REHAU AWADUKT PVC csatornacső idom, KGM tokelzáró dugó, DN 125, Csz: 176 920 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53-007-5.1-0137025 | 53-007-1958912 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, lakatpánt rögzítéssel, könnyű (A 15-B 125 terhelési osztály) kivitel REHAU 400 típusú univerzális aknafedlap, öntvény B osztályú, zárt, Csz.: 233073-001 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám ÉNGY | Tételszám MVH | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-007-1.1.1-0131501 | 54-007-0654331 | Acél védőcső sajtolása 10 méter átfúrási hosszig I-IV. osztályú talajban DN 150 méretig Acélcső MSZ 29-86 A 37x 159,0x4,5 mm | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0