## Záradék
Maráza Község Önkormányzata
7733 Maráza, Fő u. 50.
Tel: +36 69 350 612
Adószám: 15335133-1-02
Kelt: 2017. év 09.hó 18. nap
Készítette: Engl Tamás
A munka leírása:
Maráza Község Egyedi Szennyvízkezelés VP6-7.2.1.2-16
Árazatlan költségvetés
Egyedi szennyvíztiszító kisberendezések telepítése
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség (Ft) | Díjköltség (Ft)
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
Megjegyzés
A kiírásben szereplő termékek, azokkal műszakilag egyenértékű
más termékekkel helyettesíthetők.
A kiírásban szereplő tételek összege magyar forintban értendők.

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Szivárgóépítés, alagcsövezés | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Technológiai légtechnikai munkák | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám ÉNGY | Tételszám MVH | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-2.1.2 | 21-003-0014683 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. | 134 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-7.1.2.1 | 21-003-0014940 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m2 között, 5,5 m mélységig | 1742 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.1 | 21-003-0015356 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 804 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-003-11.2.1 | 21-003-0015361 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 469 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-004-2.1.1 | 21-004-0015416 | Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. | 1340 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-004-5.1.1.1 | 21-004-0015663 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 1340 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-008-1.1.3 | 21-008-0016154 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban | 201 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-008-2.2.1 | 21-008-0016222 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85% | 402 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-008-2.3.1 | 21-008-0016251 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 67 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 21-011-9.1.1 | 21-011-0016716 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 402 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szivárgóépítés, alagcsövezés
Ssz. | Tételszám ÉNGY | Tételszám MVH | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 22-003-5.1-0133011 | 22-003-0017092 | Szivárgóépítés és alagcsövezés Szivárgók Szivárgó fenékcsatorna, folyókaágyazatának készítése, osztályozott kavics kitöltéssel Osztályozott kavics, OK 16/24 P-TT Dunakeszi | 335 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 22-011-001.2-0137734 | 22-011-1920203 | Alépítményi munkák Szivárgóépítés és alagcsövezés Szivárgórendszerek műanyagból Szivárgórendszer építésetoldókarmantyús PVC csőből,csőidomok nélkül, DN 100 REHAU RAUDREN G bordás rugalmas dréncső, PVC, perforált, geotextillel bevont, DN 100, Csz.: 148755 | 550 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 22-011-024.1-0138103 | 22-011-1920985 | Alépítményi munkák Szivárgóépítés és alagcsövezés Szivárgórendszerek műanyagból Műanyag szikkasztó és dréncső idom elhelyezéseföldárokba, karmantyús kötésekkel, DN 80-100 REHAU RAUPLEN PE szikkasztó és dréncső idom, RAUPLEN-KG átmeneti idom, RAUPLEN tok, KG tok DN 100/100, Csz.: 234 920 | 44 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 22-011-024.1-0239681 | 22-011-0020862 | Alépítményi munkák Szivárgóépítés és alagcsövezés Szivárgórendszerek műanyagból Műanyag szikkasztó és dréncső idom elhelyezéseföldárokba, karmantyús kötésekkel, DN 80-100 REHAU RAUPLEN PE szikkasztó és dréncső idom, T-idom, DN 100, Csz: 235 074 | 88 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 22-011-024.1-0239841 | 22-011-0020891 | Alépítményi munkák Szivárgóépítés és alagcsövezés Szivárgórendszerek műanyagból Műanyag szikkasztó és dréncső idom elhelyezéseföldárokba, karmantyús kötésekkel, DN 80-100 REHAU RAUPLEN PE szikkasztó és dréncső idom, aknabekötő, DN 100, Csz: 234 844 | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 22-011-024.1-0239581 | 22-011-0020845 | Alépítményi munkák Szivárgóépítés és alagcsövezés Szivárgórendszerek műanyagból Műanyag szikkasztó és dréncső idom elhelyezéseföldárokba, karmantyús kötésekkel, DN 80-100 REHAU RAUPLEN PE szikkasztó és dréncső idom, 90 fokos ív, DN 100, Csz: 234 794 | 66 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 22-011-024.1-0239801 | 22-011-0020886 | Alépítményi munkák Szivárgóépítés és alagcsövezés Szivárgórendszerek műanyagból Műanyag szikkasztó és dréncső idom elhelyezéseföldárokba, karmantyús kötésekkel, DN 80-100 REHAU RAUPLEN PE szikkasztó és dréncső idom, tokelzáró dugó, DN 100, Csz: 234 894 | 44 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 22-011-024.1-0239871 | 22-011-0020901 | Alépítményi munkák Szivárgóépítés és alagcsövezés Szivárgórendszerek műanyagból Műanyag szikkasztó és dréncső idom elhelyezéseföldárokba, karmantyús kötésekkel, DN 80-100 REHAU RAUPLEN PE szikkasztó és dréncső idom, kifolyónyílás kisállatvédelemmel, DN 100, Csz: 234 944 | 44 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 22-005-11.3-0326021 | 22-005-1531690 | Szikkasztó rendszer építése előregyártott prolipropilen műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextilia terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz tisztító- és ellenőrző aknájának elhelyezése ACO FRÄNKISCHE Rigo-control 1 DN 400 tisztító- és ellenörző akna polipropilénből zöld színben, DN 200 felső forgatható hozzávezetéssel, Rsz: 515.01.200 | 45 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 22-011-8-0232311 | 22-011-0019205 | Választó- és szűrőszövet borítása teljes felületre (lemez és a földvisszatöltés közé, valamint a szivárgó test köré), 10 cm-es átfedéssel ACO FRÄNKISCHE opti-flor rothadásálló választó- és szűrőszövet, nagy szakítószilárdságú, 64 cm széles, Rend.sz: 505.70.064 | 540 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 22-005-11.2-0150043 | 22-005-2883836 | Szikkasztó rendszer építése előregyártott prolipropilen műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextilia terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz kiegészítőinek elhelyezése PIPELIFE STORMBOX rögzítőelem, STORMBOXCLIP | 90 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 22-005-11.1-0150041 | 22-005-2883812 | Szikkasztó rendszer építése előregyártott prolipropilen műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextilia terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz elhelyezése PIPELIFE STORMBOX csapadékvíz elszivárogtató boksz,1200x300x600 mm, DN 110-160 csatlakozással, STORMBOX | 90 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám ÉNGY | Tételszám MVH | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-001-31.2.1-0131502 | 53-001-0601363 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M-EN | 1675 | m | 0 | 0 | 0 | 0
,
2 | 53-005-36.1.2.1-0140664 | 53-005-2314806 | Előregyártott műanyag szennyvízátemelő akna elhelyezése, álló kivitelben, talajvíznyomásnak kitett környezetben, 4,00 m3 űrtartalomig RITPOLY szennyvízátemelő akna, talajvíznyomásnak kitett környezetbe, térfogat 0,5 m3, méretek Ø 80 cm x M 120 cm, tömeg 55 kg, RITPOLY A 050 SAN-120 | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53-005-41.1.1-0136930 | 53-005-1958574 | Műanyag aknák kiegészítőinek elhelyezése, csatlakozó csonkok elhelyezése, DN 100-125 REHAU AWASCHACHT PP DN 1000 folyásfenék felett utólag behegesztett csonk, beömlő csőcsonk DN 110, Csz.: 191155 | 34 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K 53-000 |  | Előregyártott biológiai szennyvíztisztító kisberendezés elhelyezése, földbe süllyesztett kivitelben, meglévő munkagödörbe, hengeres, zsaluzat nélkül, finombuborékos levegőztető rendszerrel ellátott, keményített PP anyagból, 1 db Vezérlő aknával, komplett építészeti, gépészeti, villamos és vezérléstechnikai szerelési munkákkal. EN-12566-3 szabvány szerinti,minimum 600 l/nap kapacítás | 67 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Technológiai légtechnikai munká
Ssz. | Tételszám ÉNGY | Tételszám MVH | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 57-001-1.3.1.2-0331362 | 57-001-3315382 | Kör keresztmetszetű, könnyített lemezcső szerelése, külön tételben kiírt tartószerkezetre, műanyagból, flexibilis, (kihúzható) műanyagcső, NA 63-100 mm között Nagyflexibilitású légtechnikai PVC tömlő PVC 082 | 402 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám ÉNGY | Tételszám MVH | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-5.1.1.1-0110471 | 71-001-3746490 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, 6 vagy 12 m-es szálban, DN 50-75 PannonCom-Kábel védőcső PVC63 - 6m, Csz: PVC63-6 | 67 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-001-5.1.2.1.1-0110549 | 71-001-3746662 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 40-ig PannonCom-Kábel gégecső 40 320N PVC, Csz: KO1440 | 201 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-002-1.1-0213003 | 71-002-0716585 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 268 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-002-52.1-0335904 | 71-002-0720121 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel SZRMKVM-J 0,6/1 kV-os jelzőkábel, 4x1,5 mm2 | 268 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-006-7.1.1-0120541 | 71-006-1963394 | Feszültségvédelmi relé; Feszültségvédelmi relé elhelyezése, 35 mm-es kalapsínre pattintással GANZ KK U1NC egyfázisú feszültségvédelmi relé | 67 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-008-9.1.1-0299485 | 71-008-2647425 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 3 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú VI-KO kismegszakító, B típusú 1P 3kA 16A MCB, Csz: 3VTB-1B16 | 67 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-008-17-0123125 | 71-008-0784930 | Áram és motorvédő-kapcsolók, -relék kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése LEGRAND Lexic DX segédérintkező állapotjelző 1V 6A 250V~ R: 007350 | 67 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám ÉNGY | Tételszám MVH | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-008-1.1.1.2.3-0150468 | 82-008-1710801 | Vízelvezetés merülőmotoros szivattyúk elhelyezése és bekötése szennyezett víz szállítására, nedves fix beépítéssel, menetes csatlakozással, DN 32 Homa H 106 WA Qmax: 18 m3/h, Hmax: 9 m, 220V, 0,5 kW, alu ház és járókerék, 10 m kábel, úszókapcsoló | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-008-1.11.1.3-0137657 | 82-008-2152086 | Vízelvezetés szivattyúk beépítéséhez szükséges tartozékok, tolózárak, visszacsapó szelepek elhelyezése, DN 50 Wilo Z 1 Visszafolyásgátló R 2 öntöttvas, belső menetes, DN 50, C:4027331 | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-008-1.11.3.2 | 82-008-2152130 | Vízelvezetés szivattyúk beépítéséhez szükséges tartozékok, szivattyúk csövezése, DN 40 | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0